## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2025 | 1245153 | 1 | 12341845 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 21553263. CVO REVISIÓN Y REPARACIÓN CCP CL390 | PVO Bomba Centrifuga EP-1150B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/01/2025 | 1244313 | 2 | 12364896 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia EP-1106-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/01/2025 | 1264516 | 1 | 12346915 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PRES Reductor Sew No.7017455 EP1202C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/02/2025 | 1249088 | 3 | 12356980 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/03/2025 | 1245122 | 3 | 12434667 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | 21571862. CVO Cambi de rodamientos EP1241D. Formato de aplazamiento. (Formato cargado en el Drive) | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/03/2025 | 1259861 | 1 | 12383506 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21564044. CVO-FALLA EP-1161-C-EBA-1161-A | PVO Bomba Agua Skim EP-1159E | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/04/2025 | 1244019 | 2 | 12459621 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1141C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/05/2025 | 1244283 | 2 | 12466231 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Diluyente EP-1193-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/05/2025 | 1225416 | 3 | 12479164 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Transfer Combustible EP1296 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 10 | 12473425 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Secador ESEC-1194B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/06/2025 | 1339308 | 2 | 12479823 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1170B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/06/2025 | 1339310 | 2 | 12479831 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1170D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/06/2025 | 1339312 | 1 | 12479834 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego de Lodos EP-1172A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/06/2025 | 1339353 | 2 | 12484640 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Aplazamiento_21582390_NMT. CABLEADO Y CONE GEN CASE 024 | PVO Bomba Foso de Alivios EP-1341-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/06/2025 | 1253357 | 2 | 12491735 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1143A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/06/2025 | 1253360 | 2 | 12491747 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1143D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/06/2025 | 1259860 | 1 | 12497863 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21597553. CVO-RUIDO-ANORMAL-VTI ELG-1191D | PVO Bomba Agua Skim EP-1159D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2025 | 1247393 | 2 | 12497788 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo a Mezcla EP-1191-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/07/2025 | 1259863 | 6 | 12507104 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo 21611060. Rectificar HUB cámara empuje EP1341I | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162G | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2025 | 1244279 | 3 | 12528517 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo 21611060. Rectificar HUB cámara empuje EP1341I | PVO Bomba Desc Crudo Diluyente EP-1192-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/07/2025 | 1259796 | 1 | 12518255 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 21439590. CVO FALLA DIAFRAGMA EP-1161-4 API EFO-11 | PVO Bomba Centrifuga EP-1150D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/07/2025 | 1105524 | 1 | 12537865 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Quimica Floculante P5002B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2025 | 1353288 | 4 | 12558595 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Reductor Descargadero EP-1103-6 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/08/2025 | 1097558 | 1 | 12526864 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Válvula reguladora gas tren pilo | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2025 | 1267407 | 4 | 12558435 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Mecanico Probador Compacto PR-101 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2025 | 1225417 | 2 | 12563060 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba EP1296B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2025 | 1225417 | 3 | 12563061 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Transfer Combustible EP1296 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/08/2025 | 1249088 | 3 | 12558301 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/08/2025 | 1247396 | 3 | 12558298 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Combustible EP-1195-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2025 | 1247369 | 16 | 12608237 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1152A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2025 | 1247369 | 17 | 12608238 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1152B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2025 | 1247369 | 19 | 12608240 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1152B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/09/2025 | 1140966 | 2 | 12587001 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PVO Und Bombeo EP1202C Lubricacion | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/09/2025 | 1264495 | 3 | 12587876 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Grundfos Ns.0071 EP2001C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/09/2025 | 1264495 | 16 | 12587883 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PRES Compresor Industrial EC1291 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/09/2025 | 1264495 | 17 | 12587884 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Webster EP1291-1 EP1291-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/09/2025 | 1264495 | 18 | 12587885 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Tuthill EP1291-2 EP1291-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/09/2025 | 1264495 | 19 | 12587886 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Combustible EP1291-3 EP1291-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/09/2025 | 1225449 | 1 | 12587481 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor EP1202C Mito 1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/09/2025 | 1239498 | 2 | 12587647 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba C.Retrolavado EP-1141-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/09/2025 | 1225443 | 1 | 12587480 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Transfer Tanques Horizontales | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/09/2025 | 1339374 | 3 | 12588153 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21597568. CVO PERDIDA EFICIENCIA BOMBA EP-1104-3 | PVO Bomba Booster EP-1162S | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/09/2025 | 1265396 | 1 | 12618017 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Puente Grua Bombas FWKO EPG-1191 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/09/2025 | 1265397 | 1 | 12618019 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Pte Grua Trasvase y Mezcla EPG-1192 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/10/2025 | 1265398 | 1 | 12618461 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Puente Grua Bombas Booster EPG-1193 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/10/2025 | 1265399 | 1 | 12618463 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Puente Grua B.Descargadero EPG-1194 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/10/2025 | 1265400 | 1 | 12618465 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Puente Grua Bombas TK Skim EPG-1195 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/10/2025 | 1265401 | 1 | 12618467 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Puente Grua B. Cargadero EPG-1196 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/10/2025 | 1265402 | 1 | 12618469 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Pte Grua Bombas Cabeza Cont EPG-1197 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/10/2025 | 1245156 | 1 | 12608208 | LIB. CEsC FMAT IMOP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Natas EP-1159-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/10/2025 | 1245122 | 3 | 12623286 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo 21553651_TRABAJO_EMERGENTE 1141-2 Stap 1 | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/10/2025 | 1245128 | 3 | 12623289 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21563074. CVO RUPTURA ACOPLE BOMBA EP-1159A | PVO Valv Rotativa Colec Ceniz ELG-11903B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/10/2025 | 1249085 | 3 | 12608275 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valv Rotativa Colec Ceniz ELG-11903C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/10/2025 | 1244020 | 2 | 12616650 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1141D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/11/2025 | 1244354 | 2 | 12650258 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Cargadero EP-1103-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/11/2025 | 1244313 | 2 | 12650244 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia EP-1106-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/11/2025 | 1259866 | 3 | 12627166 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia EP-1106-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244280 | 3 | 12650233 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Mezcla EP-1194-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244292 | 2 | 12650238 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Suavizada EP-1198A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244315 | 3 | 12650248 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga Horizontal EP-1163B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/11/2025 | 1140968 | 1 | 12643539 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Und Bombeo EP1203B Lubricacion | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/11/2025 | 1245134 | 3 | 12650273 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1229044 | 1 | 12649980 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Motor Ele 19H14-06-02210C 5HP | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1229044 | 2 | 12649981 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Franklin Electric 19J222400188 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1097570 | 1 | 12642723 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba alimenta agua cruda standb | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1097559 | 1 | 12642722 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Alimen Agua desde floculad | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1245137 | 4 | 12650279 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba FLOWSERVE EP-11913 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/12/2025 | 1339312 | 1 | 12627265 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego de Lodos EP-1172A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/12/2025 | 1263228 | 8 | 12650452 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Filtro CELEROS 12IN EFC-1341H | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/01/2026 | 1259861 | 1 | 12659437 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21564015. CVO CAMBIAR ACOPLE UNIDAD EP-1161B | PVO Bomba Agua Skim EP-1159E | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/01/2026 | 1361178 | 2 | 12659589 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21563074. CVO RUPTURA ACOPLE BOMBA EP-1159A | PVO Bomba Centrifuga EP-1150M | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/01/2026 | 1249080 | 4 | 12671212 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 21560638. CVO - CAMBIO DE DIAFRAGMA UNID EP-1161-3 | PVO Bomba FO4 Caldera C EP-11925C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/01/2026 | 1362455 | 1 | 12910118 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia P-1106-5 ETK-1103 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/02/2026 | 1249081 | 4 | 12690959 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21582740, NMT -TRASLADO BOMBA EP-1162G A EP-1162A. (Formato cargado en el Drive) | PVO Bomba FO6 Caldera C EP-11926C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/02/2026 | 1244316 | 3 | 12704751 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | 21571862. CVO Cambi de rodamientos EP1241D. Formato de aplazamiento. (formato cargado en el Drive) | PVO Bomba KO Drum EP-1166-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/02/2026 | 1239508 | 3 | 12740672 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. Pendiente. CVO Falla baja eficiencia EP 1104-3. Documento en proceso de firmas. | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/02/2026 | 1362454 | 1 | 12693495 | LIB. CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | 21571862. CVO Cambi de rodamientos EP1241D. Formato de aplazamiento. (formato cargado en el Drive) | PVO Bomba Contingencia P-1106-4 ETK-1103 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/03/2026 | 1245153 | 1 | 12722624 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 21553263. CVO REVISIÓN Y REPARACIÓN CCP CL390 | PVO Bomba Centrifuga EP-1150B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/03/2026 | 1247409 | 3 | 12740677 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 21553263. CVO REVISIÓN Y REPARACIÓN CCP CL390 | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/03/2026 | 1339375 | 3 | 12740713 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21592884. NMT- MONTAJE MOTOR REEMPLAZO EP-1162U | PVO Bomba Booster EP-1162T | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/03/2026 | 1360169 | 2 | 12723126 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 21443880. CVO-DESARME BOMBA EP-1162-B | PVO Bomba a Filtros EP-1180D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/03/2026 | 1339374 | 3 | 12740723 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21597568. CVO PERDIDA EFICIENCIA BOMBA EP-1104-3 | PVO Bomba Booster EP-1162S | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/03/2026 | 1278501 | 1 | 12722913 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Aplazamiento. 21443880. CVO-DESARME BOMBA EP-1162-B | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/03/2026 | 1360170 | 2 | 12723130 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego de Lodos EP-1182A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/03/2026 | 1360176 | 1 | 12723135 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Desnatador Celdas de Flotación | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/03/2026 | 1360176 | 2 | 12723136 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Celdas de Flotación | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/03/2026 | 1244281 | 2 | 12787632 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en trámite de firmas. | PVO Bomba Trasiego EP-1102-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/03/2026 | 1244282 | 2 | 12787637 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en trámite de firmas. | PVO Bomba Trasiego EP-1102-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 20 | 12794161 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en tramite | PVO Reductor Desnatador ESK-1151A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 21 | 12794162 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en tramite | PVO Reductor Desnatador ESK-1151B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 10 | 12794151 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en tramite | PVO Agitador EGI-1151A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 11 | 12794152 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en tramite | PVO Agitador EGI-1151B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 12 | 12794153 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en tramite | PVO Agitador EGI-1151C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/04/2026 | 1239486 | 13 | 12794154 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21599332. NMT TRASL MOTOR 7049650 A EP1159 F. Documento en tramite | PVO Agitador EGI-1151D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 12 | 12833525 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21600783. CVO rotura eje desnatador ESK-1153-B EP1 | PVO Generador N2 EGEN-1195B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 9 | 12833522 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Secador ESEC-1194A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/04/2026 | 1271709 | 11 | 12833524 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21600783. CVO rotura eje desnatador ESK-1153-B EP1 | PVO Generador N2 EGEN-1195A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/04/2026 | 1351303 | 3 | 12808022 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21611843. CVO-FALLA-MOTOR- EP1162F | PVO Bomba de Retrolavado EP-1176A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/04/2026 | 1360178 | 1 | 12808023 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21611843. CVO-FALLA-MOTOR- EP1162F | PVO Bomba de Retrolavado EP-1181B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/04/2026 | 1360179 | 1 | 12808026 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21611843. CVO-FALLA-MOTOR- EP1162F | PVO Bomba de Retrolavado EP-1181C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1247402 | 2 | 12892421 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Brazo Descargadero 1 EP1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/04/2026 | 1239499 | 2 | 12794179 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21629509. EP 11926B | PVO Bomba C.Retrolavado EP-1141-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/04/2026 | 1244353 | 2 | 12794371 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Cargadero EP-1103-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/04/2026 | 1339323 | 1 | 12833931 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Desnatador Celdas de Flotación | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/04/2026 | 1244020 | 2 | 12846815 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1141D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/04/2026 | 1253342 | 1 | 12808055 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21607077. CVO FALLA SISTEMA DE DESNATE EDA-1154 | PVO Bomba Crudo EP-1105-4 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/05/2026 | 1245392 | 1 | 12794466 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo EP-1165B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1245157 | 1 | 12794417 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21591092 70 NMT- DES/MONTAJE UNIDAD BOMBA EP-1162B. Correo proceso de firmas, "Cierre sem 24 Revisión y firma aplazamientos" | PVO Bomba Natas EP-1159-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1239484 | 2 | 12794135 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Lodos Scrubber EP-1151A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1247390 | 1 | 12794663 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21633013. CVO- CAMBIO MOTOBOMBA SURTIDOR TK-9001. documento en trámite de firmas. | PVO Bomba Separador API EP-1161C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1247392 | 2 | 12794672 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo Cambio de motor EP 1159A, solicitado por gestoría El documento se gestiona mediante correo. | PVO Bomba Crudo a Mezcla EP-1191-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1240098 | 1 | 12794260 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire EC-1191A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/05/2026 | 1245136 | 3 | 12794411 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1239488 | 2 | 12794167 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21622031.NMT DES/MONTAJE BOMBA EP-1162C. Correo proceso de firmas, "Cierre sem 24 Revisión y firma aplazamientos" | PVO Bomba Crudo Depurador EP-1152A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1239489 | 2 | 12794171 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21622031.NMT DES/MONTAJE BOMBA EP-1162C. Correo proceso de firmas, "Cierre sem 24 Revisión y firma aplazamientos" | PVO Bomba Crudo Depurador EP-1152B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/05/2026 | 1245393 | 1 | 12794470 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo EP-1165C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/05/2026 | 1239485 | 2 | 12794139 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21622031.NMT DES/MONTAJE BOMBA EP-1162C. Correo proceso de firmas, "Cierre sem 24 Revisión y firma aplazamientos" | PVO Bomba Scrubber EP-1151-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/05/2026 | 1225416 | 1 | 12793956 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba EP1296A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/05/2026 | 1225416 | 3 | 12793958 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Transfer Combustible EP1296 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/05/2026 | 1245436 | 3 | 12794511 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Actividad se aplaza por lluvia y descargas atmosféricas | PVO Bomba Crudo Mezcla EP-1194-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/05/2026 | 1245158 | 1 | 12794421 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21591092 70 NMT- DES/MONTAJE UNIDAD BOMBA EP-1162B. Correo proceso de firmas, "Cierre sem 24 Revisión y firma aplazamientos" | PVO Bomba Agua Skim EP-1159A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/06/2026 | 1247368 | 2 | 12794608 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21652251. CVO falla camara empuje EP-1341-A. Documento en proceso de firmas. | PVO Bomba Scrubber EP-1153-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/06/2026 | 1253696 | 6 | 12918442 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Se presenta reactivo OT 21648979 EP1341I. La unidad la engregan tarde ya que la eP 1341G de backup no queria ingresar, por vibración en camara de empuje. Se arranca equipo y se presta unidad No se alcanza a ejecutar PVO | PVO Bomba Centrifuga Multietapa EP-1341E | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/06/2026 | 1361181 | 2 | 12834218 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo EP-1105-6 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1253367 | 2 | 12909788 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba C.Retrolavado EP-1143-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1247393 | 2 | 12909737 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo a Mezcla EP-1191-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1245017 | 4 | 12920214 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba VIKING EP-11925D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2026 | 1339353 | 2 | 12910043 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Foso de Alivios EP-1341-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/07/2026 | 1278501 | 1 | 12909942 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/07/2026 | 1278502 | 1 | 12909945 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/07/2026 | 1245131 | 3 | 12920221 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Quemador Caldera ETB-1191A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/07/2026 | 1253357 | 2 | 12909780 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1143A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/07/2026 | 1253360 | 2 | 12909784 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1143D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2026 | 1239500 | 2 | 12920177 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba C.Retrolavado EP-1141-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2026 | 1239520 | 3 | 12920188 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga Horizontal EP-1163A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/07/2026 | 1247385 | 2 | 12920258 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba C.Retrolavado EP-1142-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/07/2026 | 1244355 | 2 | 12920206 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Cargadero EP-1103-4 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/07/2026 | 1244323 | 2 | 12920203 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Transf Agua Suavizad EP-11922B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1259862 | 1 | 12920371 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Skim EP-1159F | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/07/2026 | 1247389 | 1 | 12920260 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Separador API EP-1161B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/07/2026 | 1361271 | 3 | 12920734 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1159H | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/07/2026 | 1244322 | 2 | 12938526 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Transf Agua Suavizad EP-11922A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/07/2026 | 1244293 | 2 | 12939184 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Suavizada EP-1198B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/08/2026 | 1193359 | 1 | 12968254 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire Atlas GA30AP | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/08/2026 | 1264517 | 1 | 12968928 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Inspección y Ronda Giro Ejes Equipos Mit
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/08/2026 | 1240100 | 1 | 12968593 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire EC-1191C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1259796 | 1 | 12938737 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1259797 | 1 | 12938742 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150E | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1253345 | 1 | 12938702 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Natas EP-1159-3 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/08/2026 | 1361178 | 2 | 12939155 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150M | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1264516 | 1 | 12938757 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PRES Reductor Sew No.7017455 EP1202C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1264516 | 5 | 12938761 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PRES Bomba Blackmer No.7053419 EP1202C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1244252 | 3 | 12938505 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Combustible EP-1195-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/08/2026 | 1244317 | 3 | 12938523 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba KO Drum EP-1166-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245154 | 1 | 12960059 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150G | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245155 | 1 | 12961290 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150H | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244280 | 3 | 12968615 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Mezcla EP-1194-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244292 | 2 | 12968618 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Suavizada EP-1198A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244315 | 3 | 12968623 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga Horizontal EP-1163B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244320 | 3 | 12968627 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Caldera B EP-11921B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245387 | 3 | 12968670 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Caldera D EP-11921D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245388 | 3 | 12968674 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua VFD-EP-11921F | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245014 | 2 | 12938533 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Caldera EAC-1190A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1244339 | 3 | 12968639 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Lavado Caldera B EP-11920B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/08/2026 | 1245137 | 4 | 12968653 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba FLOWSERVE EP-11913 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/08/2026 | 1244290 | 2 | 12938509 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Cruda EP-1197A | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/08/2026 | 1244291 | 2 | 12938512 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Cruda EP-1197B | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/08/2026 | 1244316 | 3 | 12938519 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba KO Drum EP-1166-1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/08/2026 | 1327218 | 1 | 12909996 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PRES-Motor fuera Borda Yamaha No.7124689 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/08/2026 | 1362454 | 1 | 12939158 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia P-1106-4 ETK-1103 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 7 | 12961300 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113006 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 8 | 12961301 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113007 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 9 | 12961302 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113008 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 10 | 12961303 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113011 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 11 | 12961304 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113013 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 1 | 12961294 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113005 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 2 | 12961295 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113014 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 3 | 12961296 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113015 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 4 | 12961297 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113016 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 5 | 12961298 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113017 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/08/2026 | 1254028 | 6 | 12961299 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113018 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2026 | 1271086 | 2 | 12956137 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Motor John Deere SnSO168638P | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2026 | 1271086 | 3 | 12956138 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Aurora P-1281A Diesel SCI | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2026 | 1271092 | 2 | 12956140 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Motor John Deere Pentair Sn SO17180 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2026 | 1271092 | 3 | 12956141 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Aurora P-1281B Diesel SCI * | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2026 | 1271086 | 1 | 12956136 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Tabler Ctrl bomba Ppal Eaton TBD-01 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2026 | 1271092 | 1 | 12956139 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Tablero controlador bomba Ppal TBD-02 | S
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1278501 | 1 | 12938906 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1278502 | 1 | 12938909 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1240098 | 1 | 12968590 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire EC-1191A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1251447 | 6 | 12938651 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga Multietapa EP-1341D | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1229044 | 2 | 12968430 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Franklin Electric 19J222400188 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1097570 | 1 | 12966665 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba alimenta agua cruda standb | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1097559 | 1 | 12966664 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Alimen Agua desde floculad | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1244319 | 3 | 12961285 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Caldera A EP-11921A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/08/2026 | 1244321 | 3 | 12961289 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua VFD-EP-11921E | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1244253 | 3 | 12960056 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Combustible EP-1195-2 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1244332 | 4 | 12968632 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba FO4 Caldera A EP-11925A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/08/2026 | 1244334 | 4 | 12968636 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba FO6 Caldera A EP-11926A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/09/2026 | 1244362 | 1 | 12968641 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Brazo Cargadero EBC-1104 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/09/2026 | 1245139 | 1 | 12968658 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Brazo Cargadero EBC-1105 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/09/2026 | 1360165 | 2 | 12969405 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Recuperado EP-1179B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1247404 | 2 | 12968728 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Brazo Descargadero 3 EP1 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1247360 | 1 | 12968711 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150I | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1245138 | 2 | 12968655 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Cargadero EP-1103-5 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1245142 | 1 | 12968660 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua EP-1165A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1339371 | 3 | 12969290 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Booster EP-1162P | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1360164 | 2 | 12969402 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Recuperado EP-1179A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/09/2026 | 1245013 | 3 | 12968648 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Agitador Clarifloculador EGI-119101 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/09/2026 | 1253373 | 3 | 12968867 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162E | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/09/2026 | 1236387 | 6 | 12968486 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mtto PVO Bomba Descargadero EP-1104-4 | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/10/2026 | 1249088 | 3 | 12968731 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/10/2026 | 1263228 | 8 | 12968926 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Pvo Filtro CELEROS 12IN EFC-1341H | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/10/2026 | 1247365 | 2 | 12968716 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Lodos Scrubber EP-1153A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 08/10/2026 | 1247366 | 2 | 12968720 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Lodos Scrubber EP-1153B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/10/2026 | 1249091 | 3 | 12968733 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190C | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/10/2026 | 1278501 | 1 | 12969077 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194A | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/10/2026 | 1278502 | 1 | 12969080 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Compresor Sistema Nitrogeno EC-1194B | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/10/2026 | 1339323 | 1 | 12969244 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Desnatador Celdas de Flotación | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/10/2026 | 1351302 | 4 | 12969319 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Reductor Celdas de Flotación | N
Mecánica CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/10/2026 | 1351302 | 3 | 12969318 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Desnatador Celdas de Flotación | N