## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/06/2025 | 1340460 | 1 | 12434728 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl LESLIE FCV-11541 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/06/2025 | 1340461 | 2 | 12434730 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl BRAY CONTROLS CV-11541A | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/06/2025 | 1340461 | 3 | 12434731 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl BRAY CONTROLS CV-11541B | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/06/2025 | 1340461 | 4 | 12434732 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl BRAY CONTROLS CV-11541C | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/06/2025 | 1340461 | 5 | 12434733 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl BRAY CONTROLS CV-11541D | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/06/2025 | 1340461 | 1 | 12434729 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21611843. CVO-FALLA-MOTOR- EP1162F | PDO Valvula Ctrl BRAY CONTROLS PCV-11541 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/06/2025 | 1340461 | 6 | 12434734 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl BRAY CONTROL FCV-11542A | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/06/2025 | 1340461 | 9 | 12434737 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Ctrl BRAY CONTROLS FCV-11543 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/06/2025 | 1244285 | 1 | 12484565 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control TV-1111 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/06/2025 | 1253344 | 1 | 12488524 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Válvula de Control FV-1109 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/06/2025 | 1244289 | 1 | 12488469 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control TV-1113 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/06/2025 | 1244257 | 1 | 12488467 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control TV-1172 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 12/09/2025 | 1239493 | 1 | 12558208 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11102 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 12/09/2025 | 1247382 | 1 | 12558295 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11108 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2025 | 1239495 | 1 | 12558209 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11103 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/11/2025 | 1245148 | 1 | 12623293 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Control Presión PV-1101 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1245164 | 1 | 12623304 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control PV-1105 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244361 | 1 | 12623284 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Control Cargadero FV-1127 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/01/2026 | 1259902 | 1 | 12650431 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO MOVM PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Venteo de seguridad VRV-1104 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/03/2026 | 1360245 | 1 | 12723142 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 200503207 - CVO REVISION FALLA FV-11189 | PDO Valvula de Control CV-11561A | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/03/2026 | 1360246 | 1 | 12723143 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 200503207 - CVO REVISION FALLA FV-11189 | PDO Valvula de Control CV-11561B | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/03/2026 | 1360247 | 1 | 12723144 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 200503207 - CVO REVISION FALLA FV-11189 | PDO Valvula de Control CV-11561C | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/03/2026 | 1360248 | 1 | 12723145 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo - ejecucion de OT 200503207 - CVO REVISION FALLA FV-11189 | PDO Valvula de Control CV-11561D | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/04/2026 | 1247370 | 1 | 12794632 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PDO Valvula de Control LCV-1111 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/04/2026 | 1247378 | 1 | 12794653 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PDO Valvula de Control FCV-11106 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 17/04/2026 | 1247380 | 1 | 12794654 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PDO Valvula de Control FCV-11107 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/04/2026 | 1247364 | 1 | 12794602 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PDO Valvula de Control LCV-1108 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/05/2026 | 1270175 | 1 | 12833457 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21625711. Alta vibracion Motor EP 1341D | PDO Valvula de Control LCV-1103 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/05/2026 | 1245182 | 1 | 12794434 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21624368. CVO FALLA POWER UNIT-EET-1174 | PDO Valvula de Control PV-1103 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/05/2026 | 1245179 | 1 | 12794433 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21624368. CVO FALLA POWER UNIT-EET-1174 | PDO Valvula de Control PV-1102 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/05/2026 | 1270174 | 1 | 12833456 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21625711. Alta vibracion Motor EP 1341D | PDO Valvula de Control PV-1104 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1239482 | 1 | 12794132 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11101 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1239483 | 1 | 12794133 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control LCV-11101 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2026 | 1239487 | 1 | 12794165 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control LCV-11104 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/07/2026 | 1236958 | 1 | 12718110 | LIB. NOTP CEsC IMOP MACO MOVM PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | Mtto Válvula de seguridad EP-1104-4 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/07/2026 | 1245639 | 1 | 12909731 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Venteo de seguridad VRV-1101 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/08/2026 | 1323819 | 1 | 12833763 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Arresta LLama FA-113 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/08/2026 | 1239831 | 1 | 12794189 | ABIE CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-11104 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/08/2026 | 1239855 | 1 | 12794191 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13001B | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/08/2026 | 1249198 | 1 | 12938608 | LIB. CEsC FCAP IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-11302 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2026 | 1249197 | 1 | 12938607 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-11301 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1239854 | 1 | 12794190 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13001 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1239856 | 1 | 12794192 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13002 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/08/2026 | 1239857 | 1 | 12794193 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13002B | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/09/2026 | 1211845 | 1 | 12938028 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0161 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/09/2026 | 1239947 | 1 | 12794195 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13003 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/09/2026 | 1239948 | 1 | 12794196 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13003B | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/09/2026 | 1245168 | 1 | 12938535 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control PV-1106 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/09/2026 | 1245170 | 1 | 12938536 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control TV-1144 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1360282 | 1 | 12969415 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11563 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1360280 | 1 | 12969413 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11562B | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/09/2026 | 1360281 | 1 | 12969414 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11562C | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/09/2026 | 1360249 | 1 | 12969412 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11562A | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/09/2026 | 1245578 | 1 | 12968703 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula Control Quemador FCV-11620B | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/10/2026 | 1239868 | 1 | 12794194 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-1137 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/10/2026 | 1360243 | 1 | 12969410 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control FCV-11561 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/10/2026 | 1360244 | 1 | 12969411 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control PCV-11561 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/10/2026 | 1245172 | 1 | 12968666 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control PV-1107 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/10/2026 | 1245174 | 1 | 12968667 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PDO Valvula de Control TV-1147 | N
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/10/2026 | 1239949 | 1 | 12794197 | LIB. CEsC IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13004 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/10/2026 | 1239950 | 1 | 12794198 | LIB. CEsC FCAP IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13004B | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/10/2026 | 1255084 | 1 | 12968891 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de Seguridad PRV-11102B | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/10/2026 | 1263271 | 1 | 12968927 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de Seguridad PRV-11102A | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/11/2026 | 1175040 | 1 | 12793808 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO RBI PSV PSV-1101A Combustible | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 12/12/2026 | 1239858 | 1 | 12920190 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-1147 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/12/2026 | 1239870 | 1 | 12920191 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-1110 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/12/2026 | 1239867 | 1 | 12938438 | ABIE IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-1136 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/01/2027 | 1239951 | 1 | 12938439 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13005 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 02/01/2027 | 1239952 | 1 | 12938440 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-130015B | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 12/01/2027 | 1239860 | 1 | 12938437 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-1149 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/02/2027 | 1239957 | 1 | 12968552 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13008 | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/02/2027 | 1239958 | 1 | 12968553 | ABIE EDET IMOP MACO PREC | OTPL |  | Sin observación registrada | PVO Válvula de seguridad PSV-13008B | S
Válvulas CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 07/03/2027 | 1263013 | 1 | 12951968 | LIB. CEsC EDET IMOP MACO PREC | OTPL OTPM |  | Sin observación registrada | PVO Valvula Crosby T13193819 PSV-11110 | S