## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 01/03/2026 | 1244320 | 2 | 12722610 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO VFD Motor Bomba Agua VFD-EP-11921B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 01/03/2026 | 1339324 | 3 | 12691113 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Arrancaror S. EP-1171A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 01/03/2026 | 1247360 | 4 | 12704798 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Variador EP-1150I | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 04/03/2026 | 1360161 | 2 | 12705239 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP-1183B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 05/03/2026 | 1265352 | 3 | 12671325 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Puesta Tierra CASE-093 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 05/03/2026 | 1265352 | 1 | 12671323 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tren Celdas Eléctrica CLUSTER-093 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 05/03/2026 | 1265352 | 2 | 12671324 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Apantallamiento CASE-093 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 09/03/2026 | 1360162 | 2 | 12723104 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP-1183C | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 12/03/2026 | 1335925 | 1 | 12833841 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ilum Emergencia CCM Agua | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 13/03/2026 | 1335991 | 1 | 12723005 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero GIM Ns.130090001 TSG-CARG | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 14/03/2026 | 1360163 | 2 | 12723106 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP-1183D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 7 | 12704783 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Iluminación ETSGL-1191-14 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 6 | 12704782 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Bombas Trasvase ETSGL-1191-3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 5 | 12704781 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Servicios Aux. ETSG-1191-2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 12 | 12704788 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Serv Criticos ETSC-1191-1 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 13 | 12704789 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Serv Criticos ETSC-1191-2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 14 | 12704790 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Serv Auxiliares ETSC-1191-3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 15 | 12704791 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Tracing 3 ETTRA-1191-3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 16 | 12704792 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Potabilizaci Agua EPK-1192-1 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 17 | 12704793 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Paq Hidroneumatico EPK-1198 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 4 | 12704780 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Aire Acond. ETAA-1191-2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 2 | 12704778 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Aux Bombas FWKO ETSGL-1191-5 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/03/2026 | 1245572 | 1 | 12704777 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Aux TK Cabeza ETSGL-1191-6 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/03/2026 | 1335943 | 1 | 12833845 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia CASE-095A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 18/03/2026 | 1353233 | 1 | 12834144 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia CASE-022A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 20/03/2026 | 1244339 | 2 | 12794356 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador Bomba Lav Cal B EP-11920B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 20/03/2026 | 1339325 | 3 | 12705041 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Arrancaror S. EP-1171B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/03/2026 | 1220971 | 1 | 12704589 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO TBT Electricol CASE-027 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/03/2026 | 1339326 | 3 | 12705042 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Arrancaror S. EP-1171C | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 23/03/2026 | 1176214 | 4 | 12793822 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor EP1203B Mito 1 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1239491 | 4 | 12794177 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador N4-C2 EP-1141B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1245015 | 3 | 12794389 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador Compresor EAC-1190B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1245015 | 1 | 12794387 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Compresor EAC-1190B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1360177 | 3 | 12723141 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Arrancaror S. EP-1181A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 25/03/2026 | 1360177 | 2 | 12723140 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP-1181A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 28/03/2026 | 1240098 | 2 | 12794261 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor eléctrico Compresor EC1191A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 28/03/2026 | 1240098 | 3 | 12794262 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor eléctrico ventilado EC1191A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/04/2026 | 1278502 | 2 | 12833595 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor SIEMENS EC-1194B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 19/04/2026 | 1250560 | 1 | 12833222 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Iluminación Interior Emergencia PAD2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 27/04/2026 | 1244350 | 1 | 12794365 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Fuerz Calderas TFDS DEA-SKID | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1225417 | 1 | 12833157 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Transfer Combustible EP1296B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1225417 | 4 | 12833160 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Acometida Elec EP1296B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1236386 | 4 | 12833179 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO General VFD en Tablero mtr EP-1104-3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1245120 | 1 | 12833187 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba Lav Caldera D EP-11920D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1245120 | 2 | 12833188 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador Bomba Lav Cal D EP-11920D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/04/2026 | 1270785 | 2 | 12833472 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba Transf Lodos EP-11915B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 01/05/2026 | 1225411 | 2 | 12718106 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO TDS ABB Fauno 2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 01/05/2026 | 1225411 | 1 | 12718105 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Trafo Clúster De Producción Fauno - | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 04/05/2026 | 1339293 | 5 | 12833897 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Distribución ETSA1194-2/3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 04/05/2026 | 1339293 | 6 | 12833898 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Distribución ETSGL-1194-2A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 04/05/2026 | 1339293 | 3 | 12833895 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Distribucion ETSGL-1194-1 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 04/05/2026 | 1339293 | 4 | 12833896 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Distribucion ETSA-1194-1 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 08/05/2026 | 1288231 | 1 | 12833671 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Celda de acople de MT MZ04+M08 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 08/05/2026 | 1288232 | 1 | 12833672 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Celda de reserva MT MZ01+M16 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 11/05/2026 | 1351304 | 2 | 12834101 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Arrancaror S. EP-1176B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/05/2026 | 1247396 | 2 | 12833192 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba Crudo Comb EP-1195-3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1278501 | 3 | 12833591 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero de Potencia E-ELE-EPK1194 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1278501 | 2 | 12833590 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor SIEMENS EC-1194A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/05/2026 | 1253356 | 1 | 12833245 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba Depurador EP-1156B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 24/05/2026 | 1339303 | 3 | 12833913 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta +N10.1 EP-1169-A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 24/05/2026 | 1339305 | 3 | 12833917 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta +N10.2 EP-1169-B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 28/05/2026 | 1265406 | 2 | 12833391 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1138 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1286722 | 1 | 12833656 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N2+C1 CA292H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 29/05/2026 | 1340494 | 1 | 12834037 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema de puesta tierra STAP4 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/05/2026 | 1286726 | 1 | 12833657 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N2+C2 CA291H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/05/2026 | 1265407 | 2 | 12833393 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-01 EPK-1139 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1259798 | 2 | 12833339 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP-1150F | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1259798 | 6 | 12833342 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Variador Bomba EP-1150F | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1286730 | 1 | 12833658 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N3+C1 CA272H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1339359 | 4 | 12833979 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Variador de Velocidad VFDMP-1341M | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1351295 | 3 | 12834088 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Variador Bomba EP-1175D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 31/05/2026 | 1351295 | 2 | 12834087 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP-1175D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 01/06/2026 | 1286734 | 1 | 12833659 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N2+C1 CA271H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 02/06/2026 | 1286738 | 1 | 12833660 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N2+C2 CA290H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 05/06/2026 | 1286742 | 1 | 12833661 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N2+C3 CA270D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 06/06/2026 | 1286746 | 1 | 12833662 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N3+C1 CA394D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 07/06/2026 | 1286751 | 1 | 12833663 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto general Gaveta BT N3+C1 CA043V | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1247391 | 4 | 12794670 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador EP-1161D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1247391 | 2 | 12794668 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba Separador API EP-1161D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244333 | 3 | 12794349 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador Bomba FO4 EP-11925B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 15/06/2026 | 1244333 | 1 | 12794347 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba FO4 Caldera B EP-11925B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/06/2026 | 1245135 | 2 | 12794408 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO VFD Ventilador Tiro Forzad VFD-1190B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244314 | 3 | 12909699 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador N2-C3 EP-1106-2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244314 | 1 | 12909697 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba Contingencia EP-1106-2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244335 | 3 | 12909702 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador Bomba FO6 Cald EP-11926B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1244335 | 1 | 12909700 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba FO6 Caldera B EP-11926B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1245122 | 1 | 12909707 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Ventilador Tiro Ind ELG-1191A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 17/06/2026 | 1245122 | 2 | 12909708 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO VFD Ventilador Tiro Induc VFD-1191A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240051 | 4 | 12909653 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador Motor Bomba EP1341-1 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240051 | 1 | 12909650 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP1341-1 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240052 | 4 | 12909657 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Bomba Piscina de Alivio EP-1341-2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 19/06/2026 | 1240052 | 1 | 12909654 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba EP1341-2 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 4 | 12909805 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Motor Marathon Ns.790590908 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 6 | 12909807 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Motor Compresor EC-1291 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 8 | 12909809 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Motor Baldor Ns.W0504202217 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 10 | 12909811 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Motor Industrial Ns.894-013 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 12 | 12909813 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Motor Industrial Ns.894-014 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 27 | 12909826 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | Press Trafo Ignicion Caldera EB1291 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 14 | 12909815 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Motor Electrico EP-2001C | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 15 | 12909816 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Acometida Motor EP-2001C | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 7 | 12909808 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Acometida Compresor EC-1291 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 5 | 12909806 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Acometida Motor Marathon | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 9 | 12909810 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Acometida Motor Ns.W0504202 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 11 | 12909812 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Acometida Motor Ns.894-0139 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 22/06/2026 | 1264495 | 13 | 12909814 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PRES Acometida Motor Ns.894-0142 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 28/06/2026 | 1339369 | 6 | 12939057 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Variador Bomba EP-1162N | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 01/07/2026 | 1239509 | 4 | 12938436 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Variador Bomba EP-1162B | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 03/07/2026 | 1245018 | 3 | 12920217 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Arrancador Bomba FO6 Cald EP-11926D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 03/07/2026 | 1245018 | 1 | 12920215 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba FO6 Caldera D EP-11926D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 06/07/2026 | 1240098 | 2 | 12938495 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor eléctrico Compresor EC1191A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 06/07/2026 | 1240098 | 3 | 12938496 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor eléctrico ventilado EC1191A | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/07/2026 | 1314143 | 1 | 12920571 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta BT +N2+C1 CASE098 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/07/2026 | 1314158 | 1 | 12920576 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta BT +N2+C3 CASE-234D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/07/2026 | 1314168 | 1 | 12920580 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta BT +N2+C3 CASE-236H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/07/2026 | 1314148 | 1 | 12920572 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta BT +N2+C4 CASE-319H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/07/2026 | 1314153 | 1 | 12920573 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta BT +N3+C1 CASE-320H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/07/2026 | 1314173 | 1 | 12920583 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta BT +N2+C3 CASE-237H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 16/07/2026 | 1314163 | 1 | 12920579 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Mtto Gral Gaveta BT +N3+C2 CASE0235H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 26/07/2026 | 1246588 | 2 | 12920250 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Motor Bomba Crudo EP-1105-3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 26/07/2026 | 1246588 | 3 | 12920251 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Variador Bomba Crudo EP-1105-3 | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 28/07/2026 | 1339867 | 8 | 12939058 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Ilum Emergencia Skid EP1341K | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1270136 | 7 | 12936755 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia Pozo CLUSTE361H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1270136 | 6 | 12936754 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia Pozo CLUSTE362H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1270136 | 5 | 12936753 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia Pozo CLUSTE363H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1270136 | 4 | 12936752 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia Pozo CLUSTE364D | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1270136 | 3 | 12936751 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia Pozo CLUSTE425H | N
Eléctrica CSE | OTPP | 1084 | 30/07/2026 | 1270136 | 2 | 12936750 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Alumbrado Emergencia Pozo CLUSTE426H | N