## Detalle
Puesto | Estado | Centro | Fecha planificada | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Criticidad ASP
SCI | OTPP | 1083 | 01/11/2025 | 1119821 | 1 | 12626839 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 3 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 11/11/2025 | 1119832 | 1 | 12632548 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 5 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 11/11/2025 | 1119830 | 1 | 12632547 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 3 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 17 | 12632738 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB117 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 3 | 12632724 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB370 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 4 | 12632725 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB370 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 5 | 12632726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB397 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 6 | 12632727 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB397 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 7 | 12632728 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB524 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 8 | 12632729 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB524 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 11 | 12632732 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB621 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 12 | 12632733 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB722 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 13 | 12632734 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB722 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 1 | 12632722 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB088 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 9 | 12632730 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB563 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 10 | 12632731 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB563 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 2 | 12632723 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB244 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 14 | 12632735 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent LimpRB244 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 15 | 12632736 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent LimpRB554 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/11/2025 | 1130172 | 16 | 12632737 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent LimpRB554 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/11/2025 | 1119838 | 1 | 12642774 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 11 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 17 | 12643262 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB151 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 18 | 12643263 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB152 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 1 | 12643246 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB221 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 2 | 12643247 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB221 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 3 | 12643248 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB222 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 4 | 12643249 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB222 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 5 | 12643250 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB277 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 6 | 12643251 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB277 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 8 | 12643253 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB278 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 7 | 12643252 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB278 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 9 | 12643254 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB283 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 10 | 12643255 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB283 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 12 | 12643257 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB359 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 11 | 12643256 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB359 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 13 | 12643258 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB360 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 14 | 12643259 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB360 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 15 | 12643260 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent LimpRB454 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/11/2025 | 1130282 | 16 | 12643261 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent LimpRB454 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 20/11/2025 | 1222631 | 1 | 12643984 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 15 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 20/11/2025 | 1130170 | 3 | 12529059 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma Oficinas Morelia | N
SCI | OTPP | 1083 | 21/11/2025 | 1119833 | 1 | 12642771 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 6 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 22/11/2025 | 1119831 | 1 | 12642770 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 4 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 24/11/2025 | 1119836 | 1 | 12642772 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 9 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 24/11/2025 | 1150670 | 1 | 12592280 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCM Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 24/11/2025 | 1150670 | 2 | 12592284 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCO Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/11/2025 | 1119837 | 1 | 12642773 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 10 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 26/11/2025 | 1119704 | 1 | 12642765 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 13 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 27/11/2025 | 1130173 | 2 | 12643245 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB019 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/11/2025 | 1130173 | 1 | 12643244 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB012 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 30/11/2025 | 1119823 | 1 | 12642767 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 5 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 02/12/2025 | 1119820 | 1 | 12642766 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 2 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 09/12/2025 | 1119825 | 1 | 12642768 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 7 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 10/12/2025 | 1119828 | 1 | 12642769 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 10 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 3 | 12583677 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK301
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 4 | 12583701 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK401
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 12 | 12583733 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-301 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 11 | 12583729 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0303 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 5 | 12583705 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0001 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 1 | 12583669 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 2 | 12583673 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 13 | 12583737 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 6 | 12583709 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0002 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/12/2025 | 1058056 | 7 | 12583713 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 3 | 12658915 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB159 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 4 | 12658916 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB241 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 1 | 12658913 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB081 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 2 | 12658914 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB081 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 5 | 12658917 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB292 Shelter electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 6 | 12658918 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB292 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 7 | 12658919 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB242 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 8 | 12658920 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB242 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 9 | 12658921 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB361 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 10 | 12658922 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB618 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/12/2025 | 1130286 | 11 | 12658923 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB618 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 24/12/2025 | 1150670 | 1 | 12592281 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCM Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 24/12/2025 | 1150670 | 2 | 12592285 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCO Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1130289 | 1 | 12670608 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limpio CCM proceso | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1130289 | 10 | 12670617 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM Transferencia | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1130289 | 11 | 12670618 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCO sala control | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1130289 | 12 | 12670619 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCO Data Center | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1130289 | 7 | 12670614 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM Paq Agua 1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1130289 | 2 | 12670609 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limp CCM Paq Agua 2/3/4 | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1130289 | 3 | 12670610 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limp CCM Paquete Agua 5 | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1150671 | 1 | 12529109 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCM Ampliación | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/12/2025 | 1150671 | 2 | 12529115 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCO Torres Enf | N
SCI | OTPP | 1083 | 29/12/2025 | 1058055 | 19 | 12670227 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Proporcionador Espuma CPF1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 05/01/2026 | 1058075 | 3 | 12544312 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agen Lim Switchgear 412PC1 PTA6
SCI | OTPP | 1083 | 13/01/2026 | 1130287 | 3 | 12670603 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB029 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/01/2026 | 1130287 | 4 | 12670604 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB029 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/01/2026 | 1130287 | 1 | 12670601 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB628 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/01/2026 | 1130287 | 2 | 12670602 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB628 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/01/2026 | 1130287 | 5 | 12670605 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB155 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/01/2026 | 1130284 | 1 | 12678574 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB317 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/01/2026 | 1130284 | 2 | 12678575 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB317 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/01/2026 | 1130284 | 3 | 12678576 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB252 Selter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/01/2026 | 1130284 | 7 | 12678580 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB252 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/01/2026 | 1130284 | 4 | 12678577 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB357 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/01/2026 | 1130284 | 5 | 12678578 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB357 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 20/01/2026 | 1119824 | 1 | 12678273 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 6 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 7 | 12689005 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB116 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 3 | 12689001 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB265 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 1 | 12688999 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB034 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 2 | 12689000 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB034 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 5 | 12689003 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB353 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 4 | 12689002 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB353 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 6 | 12689004 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB371 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/01/2026 | 1130283 | 8 | 12689006 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB037 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 10 | 12693211 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB129 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 11 | 12693212 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB160 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 9 | 12693210 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB-026 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 3 | 12693204 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB316 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 4 | 12693205 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB316 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 1 | 12693202 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB280 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 2 | 12693203 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB280 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 5 | 12693206 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB324 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 06/02/2026 | 1130280 | 6 | 12693207 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB324 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 10/02/2026 | 1119826 | 1 | 12703712 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 8 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 12/02/2026 | 1119829 | 1 | 12703713 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 11 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 12/02/2026 | 1057033 | 2 | 12717874 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-7
SCI | OTPP | 1083 | 12/02/2026 | 1057033 | 1 | 12717873 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-5 | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/02/2026 | 1158742 | 1 | 12704507 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 1 Pad 7
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 2 | 12721837 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma Oficinas Arrayan | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 9 | 12721844 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Serv Medicos | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 8 | 12721843 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Sede Social | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 4 | 12721839 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Casino | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 5 | 12721840 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Hotel Mod 1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 6 | 12721841 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Hotel Mod 2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 7 | 12721842 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Hotel Mod 3 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/02/2026 | 1130170 | 3 | 12721838 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma Oficinas Morelia | N
SCI | OTPP | 1083 | 20/02/2026 | 1130171 | 1 | 12721845 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Oficinas CDM | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/02/2026 | 1130173 | 2 | 12721847 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB019 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 25/02/2026 | 1130173 | 1 | 12721846 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB012 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 01/03/2026 | 1119703 | 1 | 12718037 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 12 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 01/03/2026 | 1219665 | 1 | 12722292 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Red Contra Incendio COE | N
SCI | OTPP | 1083 | 01/03/2026 | 1219664 | 1 | 12722291 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Red Contra Incendio Base Antigua | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 1 | 12783014 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 7 | 12783026 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0020 | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 8 | 12783028 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0030 | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 3 | 12783018 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 4 | 12783020 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 6 | 12783024 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 2 | 12783016 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 04/03/2026 | 1058052 | 5 | 12783022 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0301 | N
SCI | OTPP | 1083 | 07/03/2026 | 1119835 | 1 | 12718038 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 8 CPF-1
SCI | OTPP | 1083 | 07/03/2026 | 1119840 | 1 | 12718039 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 1 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 2 | 12783633 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp CCM Switch Gear 35 K | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 5 | 12783636 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM 70K | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 6 | 12783637 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM Inyeccion | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 1 | 12783632 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp CCM Servic. Industr | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 3 | 12783634 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp CCM Trat Agua Ampli1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 4 | 12783635 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limp CCM Satelite Crudo | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 7 | 12783638 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Und Ext Agent Limp CCM Satélite Agua | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 10 | 12783641 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCO CPF2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 8 | 12783639 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Lim CCM Inyección Etapa1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 9 | 12783640 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Lim CCM Inyección Etapa2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 16/03/2026 | 1130290 | 11 | 12783642 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Lim Ctrol Satelite Crudo | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/03/2026 | 1058056 | 4 | 12766609 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK401
SCI | OTPP | 1083 | 22/03/2026 | 1130204 | 2 | 12783630 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio DCenter Arrayanes | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/03/2026 | 1130204 | 3 | 12783631 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Shelt Comunic Arrayanes | N
SCI | OTPP | 1083 | 22/03/2026 | 1130171 | 1 | 12783627 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Oficinas CDM | N
SCI | OTPP | 1083 | 24/03/2026 | 1150670 | 1 | 12783899 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCM Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 24/03/2026 | 1150670 | 2 | 12783901 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCO Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/03/2026 | 1150671 | 1 | 12783903 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCM Ampliación | N
SCI | OTPP | 1083 | 27/03/2026 | 1150671 | 2 | 12783904 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCO Torres Enf | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 8 | 12783677 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sis Agen Limp CCM Terraza 2 PAD2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 9 | 12783678 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sis Agen Limp CCM Sala 2 PAD2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 1 | 12783670 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM antiguo PAD2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 3 | 12783672 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM Antiguo PAD3 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 2 | 12783671 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limp CCM Ampliacion PAD3 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 4 | 12783673 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM PAD4 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 5 | 12783674 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM PAD5 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1131541 | 6 | 12783675 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio CCM PAD6 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/03/2026 | 1333492 | 1 | 12784503 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | P04-PVO SCI CPA | N
SCI | OTPP | 1083 | 29/03/2026 | 1058055 | 19 | 12783054 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Proporcionador Espuma CPF1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 1 | 12783015 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 7 | 12783027 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0020 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 8 | 12783029 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0030 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 3 | 12783019 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 4 | 12783021 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 6 | 12783025 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 2 | 12783017 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/04/2026 | 1058052 | 5 | 12783023 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0301 | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/04/2026 | 1057033 | 2 | 12783003 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-7
SCI | OTPP | 1083 | 13/04/2026 | 1057033 | 1 | 12783002 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-5 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/04/2026 | 1119822 | 1 | 12783180 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 4 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 17/04/2026 | 1130284 | 1 | 12801987 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB317 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/04/2026 | 1130284 | 2 | 12801988 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB317 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/04/2026 | 1130284 | 3 | 12801989 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB252 Selter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/04/2026 | 1130284 | 7 | 12801993 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB252 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/04/2026 | 1130284 | 4 | 12801990 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB357 Shelter Electr | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/04/2026 | 1130284 | 5 | 12801991 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB357 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 3 | 12783057 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK301
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 4 | 12783058 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK401
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 12 | 12783066 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-301 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 11 | 12783065 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0303 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 5 | 12783059 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0001 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 1 | 12783055 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 2 | 12783056 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 13 | 12783067 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 6 | 12783060 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0002 | N
SCI | OTPP | 1083 | 18/04/2026 | 1058056 | 7 | 12783061 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 2 | 12783619 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma Oficinas Arrayan | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 9 | 12783626 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Serv Medicos | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 8 | 12783625 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Sede Social | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 4 | 12783621 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Casino | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 5 | 12783622 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Hotel Mod 1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 6 | 12783623 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Hotel Mod 2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 7 | 12783624 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detección y Alarma Hotel Mod 3 | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1130170 | 3 | 12783620 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma Oficinas Morelia | N
SCI | OTPP | 1083 | 19/04/2026 | 1175483 | 1 | 12784108 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | P04-PVO ALARMAS F&G CPF2 | N
SCI | OTPP | 1083 | 20/04/2026 | 1119705 | 1 | 12783179 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 14 CPF-2
SCI | OTPP | 1083 | 26/05/2026 | 1150671 | 1 | 12793680 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCM Ampliación | N
SCI | OTPP | 1083 | 26/05/2026 | 1150671 | 2 | 12793682 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCO Torres Enf | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 1 | 12872692 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 7 | 12872758 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0020 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 8 | 12872769 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0030 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 3 | 12872714 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 4 | 12872725 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 6 | 12872747 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 2 | 12872703 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/06/2026 | 1058052 | 5 | 12872736 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0301 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/06/2026 | 1150670 | 1 | 12920082 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCM Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 03/06/2026 | 1150670 | 2 | 12920083 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Detec y Alarma CCO Paq.Agua 6-7 | N
SCI | OTPP | 1083 | 08/06/2026 | 1246091 | 1 | 12920247 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | P04-PVO SISTEMA ESPUMA BAT1 | N
SCI | OTPP | 1083 | 12/06/2026 | 1057033 | 2 | 12872510 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-7
SCI | OTPP | 1083 | 12/06/2026 | 1057033 | 1 | 12872499 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-5 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 3 | 12873044 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK301
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 4 | 12873055 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK401
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 12 | 12873143 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-301 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 11 | 12873132 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0303 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 5 | 12873066 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0001 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 1 | 12873022 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 2 | 12873033 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 13 | 12873154 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 6 | 12873077 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0002 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/06/2026 | 1058056 | 7 | 12873088 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 3 | 12908729 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB104 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 1 | 12908727 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB033 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 2 | 12908728 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB047 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 4 | 12908730 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB017 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 5 | 12908731 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB041 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 6 | 12908732 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB079 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 7 | 12908733 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB090 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 8 | 12908734 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB092 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 12 | 12908738 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB139 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 9 | 12908735 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent Limp RB141 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 14 | 12908739 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB233 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 10 | 12908736 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB030 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 11 | 12908737 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agente Limpio RB084 Caseta | N
SCI | OTPP | 1083 | 28/06/2026 | 1130285 | 15 | 12908740 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Agent LimpRB715 Shelter Variad | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 1 | 12872693 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 7 | 12872759 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0020 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 8 | 12872770 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 724-TK-0030 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 3 | 12872715 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 4 | 12872726 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 6 | 12872748 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0401 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 2 | 12872704 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1058052 | 5 | 12872737 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Enfriamiento 400-TK-0301 | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1219669 | 1 | 12920101 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Red Contra Incendio Tks Aereopuerto | N
SCI | OTPP | 1083 | 02/07/2026 | 1219670 | 1 | 12920102 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Red Contra Incendio Taller | N
SCI | OTPP | 1083 | 12/07/2026 | 1057033 | 2 | 12872511 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-7
SCI | OTPP | 1083 | 12/07/2026 | 1057033 | 1 | 12872500 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sistema Detección y Alarma SCI PAD-5 | N
SCI | OTPP | 1083 | 13/07/2026 | 1056919 | 1 | 12790674 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Inspección Red Contraincendio CPF2
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 3 | 12873045 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK301
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 4 | 12873056 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK401
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 11 | 12873133 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0303 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 5 | 12873067 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0001 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 1 | 12873023 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 2 | 12873034 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Ext Base Espum Bladder 400TK201 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 13 | 12873155 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0501 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 6 | 12873078 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0002 | N
SCI | OTPP | 1083 | 17/07/2026 | 1058056 | 7 | 12873089 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Sist Extinc Base Espum 300-TK-0101 | N
SCI | OTPP | 1083 | 26/07/2026 | 1119839 | 1 | 12936908 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL OTPP |  | Sin observación registrada | PVO Hidrantes Bloque 12 CPF-1